## Slide 1
“APLICA INMEDIATAMENTE…” ¡LOGRA UN CAMBIO RÁPIDO Y POTENTE!
Cristian Solís
CMC MÉXICO, 2022

## Slide 2
Ámbitos de aplicación de gemelos digitales
CRISTIAN SOLÍS CALDERÓN
Socio Iquant Consulting / csolis@iquantconsulting.com

## Slide 3: Metodología Digital Twin
Mundo Real
Validación/Evaluación
Formulación del modelo
Mundo Virtual
Simulación del modelo
Pronostico
Asimilación
Ingeniería Directa
Optimización y eficiencia
Ingeniería Inversa
Ensuciamiento
Desgaste
Perdidas energéticas
Verificación

## Slide 4: Industrias donde aplica concepto de Digital Twin
Industria | Sistemas/Subsistemas | Activos (ejemplos)
POWER PLANT | Generación termoeléctrica | Compresores Calderas Bombas Ventiladores Tuberías, válvulas y accesorios
RENEWABLE | Generación solar, eólica e hidráulica | Paneles solares Turbinas eólicas Turbinas hidráulicas
ENERGY STORAGE | Baterías y almacenamiento de hidrogeno verde | Baterías Proceso de electrólisis
ELECTRIC GRID | Transmisión y distribución eléctrica | Conversores Inversores Transformadores
DISTRICT ENERGY | Plantas de cogeneración Bomba de calor y chiller | Sistemas de calefacción y refrigeración Hornos Torres de enfriamiento

## Slide 5
Caso de éxito : Digital Twin en Planta Solar
5
Mercado
Gente
DATOS
activos
Rápido crecimiento
Competitivo
Gran cantidad
Repetitivos
Baja intensidad de mantenimiento
Curvas de eficiencia
Registros de mantenimiento
Mediciones de sensores en tiempo real
Operación remota
Cuadrilla usando dispositivos móviles

## Slide 6
6
El rápido proceso de implementación, la precisión en la detección de eventos y la medición exacta del impacto de las actividades de mantenimiento en la salud de los activos, superaron con creces nuestras expectativas.
100%
Alertas reales, asertivas y confiables
DURACIÓN DEL PROYECTO
AHORRO EN TIEMPO
PERDIDAS ENERGÍA
EMISIONES CO2
7 MESES
-35%
-11%
-10%
4 meses de preparación
3 meses de pruebas
-25% actividades predictivas
-10% diagnósticos certeros
Remplazo/Limpieza de componentes
Viajes innecesarios del equipo de mantenimiento
Caso de éxito : Digital Twin en Planta Solar

## Slide 7: Arquitectura de la solución
OPC Server
Historian
SCADA
Iquant Dynamic Digital Simulation Platform
Deep learning aplicado a simulación física
Activo real
OT Data Sources
Sensores
Tendencias y pronósticos del grado de desgaste
Alertas en casos de deterioro acelerado
Notificaciones automáticas vía email o API calls
User application
Cloud Powered by
Integración opcional con cualquier ERP vía APIs

## Slide 8: Alcance y planificación de un proyecto Digital Twin
Experiencia de tiempos y costos empleados en las últimas implementaciones
Planificación
Modelamiento, Simulación y calibración
Configuración de plataforma SAP Asset Health
Integración del modelo con sensorización
Pruebas técnicas, funcionales y capacitación
Uso de la plataforma
Evaluación de resultados
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Alcance
20 activos o proceso crítico
Costo entre: 30kUSD a 50kUSD

## Slide 9
Acerca de las implementaciones
Baja dependencia de calidad de datos históricos (fallas/sensores)
Dedicación eficiente de parte del equipo de mantenimiento
Alta rentabilidad de casos de negocio con proyección a 3 años
Soporta diferentes plataformas (EAM & APM)