## Slide 1
“APLICA INMEDIATAMENTE…” ¡LOGRA UN CAMBIO RÁPIDO Y POTENTE!
Abraham Herrada
CMC MÉXICO, 2022

## Slide 2
Cómo logramos reducir 70% el gasto en reparación de motores eléctricos
(Caso Daltile)
ABRAHAM HERRADA LÓPEZ
Jefe corporativo Mantenimiento Predictivo y Confiabilidad

## Slide 3
1. Introducción
1.1 Contexto
1.2 Disminución del gasto en reparación de motores
2. Progreso de la reducción
2.1 Mejoras en servicio de reparación
2.2 ACR (seguir la huella a las fallas)
2.3 Solución a hallazgos “predictivos”
2.4 Retos
3. Conclusiones
¡Lo que estamos haciendo y pudieras replicar - mejorar!
CONTENIDO

## Slide 4: 1.1 Contexto
Tamaño de la empresa
Principales Aplicaciones
Estatus inicial
Monterrey
• 7 plantas, producción piso & azulejo y Asadores refractarios
Aplicaciones
55

## Slide 5
1.2 Disminución del gasto en reparación de motores
Chart: 
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Gasto en Reparación (MXP /Km2) | 106459.2351 | 148679.9634 | 85465.0453 | 79498.4834 | 64180.0563 | 51536.9301 | 38061.851 | 54275.0326

## Slide 6: 2.1 Mejoras en servicio de reparación
• Identificación oportunidades en proceso 2013.
- Precio de urgencias y rodamientos “sueltos”
- Tabulación por rangos de potencia / alcance reparación
- Identificación de motores reparables
Chart: 
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Gasto en Reparación (MXP /Km2) | 106459.2351 | 148679.9634 | 85465.0453
Mejora 42%

## Slide 7
• El volumen te da poder de negociación.
• La confiabilidad de tus socios comerciales es parte de tu confiabilidad.
• Identificación de máquinas reparadas.
• Algunos cabos sueltos pueden salir costosos.

## Slide 8
VS
¿Qué fue primero?
2.2 ACR (seguir la huella a las fallas)

## Slide 9
“Checa lo que es universal y capitalízalo”
Chart: 
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Gasto en Reparación (MXP /Km2) | 106459.2351 | 148679.9634 | 85465.0453 | 79498.4834 | 64180.0563 | 51536.9301 | 38061.851
2.2 ACR (seguir la huella a las fallas)

## Slide 10
Considerar el sistema, no solo el componente.
Desarmar todas las partes (hasta los rodamientos).
Involucrar a los analistas de monitoreo de condición.
Identificar que pasó.
Implementar soluciones.
De fallas significativas:
2.2 ACR (seguir la huella a las fallas)
Considerar el sistema, no solo el componente dañado.

## Slide 11
Considerar el sistema, no solo el componente dañado.
El motor ha quedado pequeño.
Alimentación en 2 fases.
Overload electrónico
2.2 ACR (seguir la huella a las fallas)

## Slide 12
Desarmar todas las partes (hasta los rodamientos).
¿Espacio suficiente para carga axial?
La jaula te puede avisar (siempre y cuando la puedas detectar).
Involucrar a los analistas de monitoreo de condición.
2.2 ACR (seguir la huella a las fallas)
Considerar el sistema, no solo el componente dañado.

## Slide 13
Involucrar a los analistas de monitoreo de condición.
¿Espacio suficiente para carga axial?
La jaula te puede avisar (siempre y cuando la puedas detectar).
2.2 ACR (seguir la huella a las fallas)
Desarmar todas las partes (hasta los rodamientos).
Identificar que pasó.

## Slide 14
Identificar que pasó.
Factores clave:
Conocimiento
Capacitación
Entendimiento del proceso / funcionamiento de la máquina
°C
2.2 ACR (seguir la huella a las fallas)
Involucrar a los analistas de monitoreo de condición.
Implementar soluciones.

## Slide 15
Implementar soluciones.
Tolerancias y ajustes incorrectos = fallas súbitas  no metalizar, no picotear.
2.2 ACR (seguir la huella a las fallas)
Identificar que pasó.

## Slide 16
La capacitación si es redituable.
Capacitación & conocimiento sobre análisis de fallas es muy útil.
Las máquinas hablan ¿Las estás escuchando?

## Slide 17
2.3 Solución a hallazgos “predictivos”

## Slide 18
13 “técnicas” de MPd
• Vibraciones
• Termografía
• Pruebas estáticas
• Pruebas dinámicas
…
Buenas prácticas de Mantenimiento
Alineación láser
Limpieza = Disipar calor
Lubricación
Tornillos apretados
Aplicar Ajustes y tolerancias
Balanceo dinámico
2.3 Solución a hallazgos “predictivos”

## Slide 19
Sistema
Expertise
Desempeño
2.3 Solución a hallazgos “predictivos”
Nivel de implementación de MPd = D x E X S
Priorización de máquinas
Rutas de medición
Tecnología apropiada
Historial

## Slide 20
13 “técnicas” de MPd
Vibraciones
Termografía
Pruebas estáticas
Pruebas dinámicas
…
Buenas prácticas de Mantenimiento
Alineación láser
Limpieza = Disipar calor
Lubricación
Tornillos apretados
Priorización de máquinas
Rutas de medición
Tecnología apropiada
Historial
Capacitación
Criterios de diagnóstico
Experiencia
2.3 Solución a hallazgos “predictivos”
Nivel de implementación de MPd = D x E X S
Sistema
Expertise
Desempeño

## Slide 21
2.3 Solución a hallazgos “predictivos”
Nivel de implementación de MPd = D x E X S
Capacitación
Criterios de diagnóstico
Experiencia
Sistema
Expertise
Desempeño
Solución de hallazgos
Seguimiento de la Dirección
Cumplimiento a Inspecciones

## Slide 22: 2.3 Solución a hallazgos “predictivos”
Nivel de implementación de MPd = D x E X S
Solución de hallazgos
Seguimiento de la Dirección
Cumplimiento a Inspecciones
Capacitación
Criterios de diagnóstico
Experiencia
Sistema
Expertise
Desempeño

## Slide 23
El éxito de nuestro sistema de MPd depende de:
Sistema x Desempeño x Expertise
El soporte de la Dirección

## Slide 24: 2.4 Retos
• Factores externos
• Cambios por estrategia de negocio

## Slide 25
Te invitamos a continuar aprendiendo, a contribuir en tu organización aplicando tus conocimientos y a compartir tu experiencia.
CONCLUSIÓN