## Slide 1: Ejercicio … Caso de Estudio: Formar Grupo de Trabajo de 5 integrantes
Fase 4: Determinar las Unidades Críticas

## Slide 2: Caso de Estudio con soporte de hoja de calculo .
La organización PMM Energy, busca identificar en una de sus subestaciones, que autotransformador puede generar mayor riesgo para la consecución de los objetivos de la organización. Para ello empleará la metodología de Análisis de Criticidad y Riesgo. Esta metodología considera se emplea en el nivel activo (NT6) y considera 4 variables para la cuantificación del riesgo, cada una de estas variables sigue una escala del 1 al 5 de forma semicuantitativa.
¿Qué criterios usaría para determinar la criticidad de los activos? Apúntelas en un papel y compare contra el modelo.
¿Qué activo tiene mayor criticidad?

## Slide 3: Taxonomía organización
NT1
PMM
NT2
Energy
NT3
Infraestructura
NT4
Subestación
NT6
AUTOTRANSFORMADOR 230/115/13.8 kV
TRAFO TRIFÁSICO 31.5/ 40 MVA
NT4
Alta Tensión

## Slide 4: Caso de Estudio.
¿Qué criterios usaría para determinar la criticidad de los activos y que ponderación les daría? Apúntelas en un papel y compare contra el modelo.
¿Qué activo tiene mayor criticidad?

## Slide 5
Consecuencias
Impacto Operacional
Impacto Económico
Impacto en Seguridad y Medioambiente
Impacto sobre la Reputación – Imagen Pública
¿Qué criterios usaría para determinar la criticidad de los activos?
El Impacto Operacional Se define como la afectación a la operación medida con el atraso en minutos que se genera por parada y por unidad en un período de un año.
Se define como los costos de mantenimiento asociados a las paradas (correctivos) y los costos de mantenimiento no asociados a dichas paradas. Se calculan por unidad. Este se evalúa a través el % de RAV
Seguridad: Se refiere a las posibles consecuencias que pueda tener el personal propio de la empresa o terceros como consecuencia de que una falla.
Medioambiente: identificar y evaluar el impacto potencial de los equipos en el medio ambiente. La clasificación de equipos permite a las empresas identificar los equipos que representan un mayor riesgo para el medio ambiente y tomar medidas para minimizar ese riesgo

## Slide 6
La variable impacto sobre la reputación busca evaluar la afectación de la falla para la imagen de la organización.
Consecuencias
Impacto Operacional
Impacto Económico
Impacto en Seguridad y Medioambiente
Impacto sobre la Reputación – Imagen Pública
¿Qué criterios usaría para determinar la criticidad de los activos?

## Slide 7
Consecuencias
Impacto Operacional
Impacto Económico
Impacto en Seguridad y Medioambiente
Impacto sobre la Reputación – Imagen Pública
Consecuencias
32%
20%
33%
15%
¿Qué criterios usaría para determinar la criticidad de los activos?

## Slide 8: Datos para el cálculo.
AUTOTRANSFORMADOR 230/115/13.8 kV
Impacto Operacional
Impacto Económico
Impacto en Seguridad y Medioambiente
Impacto sobre la Reputación – Imagen Pública
El impacto del activo sobre las operaciones de la organización es mayor al 90% hasta un máximo de 100%.
> de $500 mil USD
Personal: Ningún daño al cuerpo o rostro humano
Ambiente: Gran salida de contaminantes;
Impacto en imagen alta o respuesta a grupo de interés.
TRAFO TRIFÁSICO 31.5/ 40 MVA
Impacto Operacional
Impacto Económico
Impacto en Seguridad y Medioambiente
Impacto sobre la Reputación – Imagen Pública
El impacto del activo sobre las operaciones de la organización es mayor al 90% hasta un máximo de 100%.
> de $500 mil USD
Personal: Ningún daño al cuerpo o rostro humano
Ambiente: Gran salida de contaminantes;
Impacto en imagen alta o respuesta a grupo de interés.
Ocurrencia
No ha ocurrido en 5 años
Ocurrencia
Ha ocurrido al menos 2 veces y <3 en 5 años.

## Slide 9: Efecto Operacional
El Efecto Operacional será el resultado de la multiplicación de tres (3) elementos: El Impacto Operacional x Configuración Funcional x Tiempos Muertos que se produzcan como consecuencia de una falla.

## Slide 10: Costos de Reparación
El Costo de la Reparación es el resultado de la suma de todos los elementos involucrados en restaurar la disponibilidad del activo luego de una falla. Entre estos costos están: Costos de Repuestos + Costos de Materiales de Consumo + Costos de Mano de Obra propia + el Costo de Contratación de alguna actividad que no pudiera ser realizada por el personal o con los recursos de la empresa

## Slide 11: Impacto sobre la seguridad y medioambiente.
El Impacto sobre la seguridad y medioambiente se refiere a las posibles consecuencias que puedan afectar al personal propio de la empresa o terceros como consecuencia de que una falla.

## Slide 12: Imagen Pública
Se considera la variable de imagen pública en caso que el tipo de negocio de la compañía lo requiera, normalmente empresas de servicio que tienen contacto constante con el mercado, son directamente afectadas por esta variable, sin embargo, muchas organizaciones utilizan esta variable en caso de querer evaluar este impacto sobre sus clientes, inversionistas y socios

## Slide 13: Ocurrencia
Es muy importante ajustar los rangos de probabilidad de falla a la naturaleza de nuestros sistemas
La Ocurrencia está asociada al número de eventos o fallas que han presentaron los activos. Tradicionalmente se consideran como mínimo los históricos de fallas de los doce (12) meses anteriores a la fecha del análisis

## Slide 14: Caso de Estudio.
¿Qué activo tiene mayor criticidad?
¿Cuál será la estrategia de mantenimiento de acuerdo con la tabla de criticidad?

## Slide 15: Identificación del Nivel de Criticidad
En primer lugar, se debe completar la taxonomía del activo desde el Nivel Taxonómico 1 hasta el Activo (NT6)

## Slide 16: Identificación del Nivel de Criticidad
Con los rangos de criticidad se debe definir el nivel del
Impacto Operacional
Impacto Económico
I Seg. y Medio Ambiente
Imagen Publica

## Slide 17
Consecuencias
Impacto Operacional
Impacto Económico
Impacto en Seguridad y Medioambiente
Impacto sobre la Reputación – Imagen Pública
Disponibilidad
ESCALA | ESTRATEGIAS CON BASE A LA CRITICIDAD
Altamente Críticos | Mantenimiento predictivo, Herramientas confiabilidad (RCM, RCA, RCS, PMO) Metodología Índice de Prioridad de Riesgo. Rediseños
Críticos | Inicio Mantenimiento predictivo (Inspecciones, Ensayos) Herramientas confiabilidad (RCA, RCS) Metodología Índice de Prioridad de Riesgo
Principales | Mantenimiento preventivo, Control MTBF/MTTR
Secundarios | Estrategia dejar fallar. Correctivo Programado Mantenimiento preventivo por vida útil.
¿Cuál será la estrategia de mantenimiento de acuerdo con la tabla de criticidad?